## Протокол №109
Протокол №109 проверки работоспособности комплекса счётчик - LoRa-модуль понедельник, 02 декабря 2019 11:30:15
№ п/п | Зав. № | Версия ПО | DevEui | DevAdd/NwkSKey | AppSKey/AppEui/AppKey | Качество связи (SNR) | Отклонение по времени (сек) |  | Реле |  | Примечание
[7 empty] | до корр. | после корр. | откл. | вкл.
1 | 2800000808 |  | 333133375A38800C | 014D0927/ 3338470C33313337270039005A38800C | 27003900333133373338470C66697A43/ 546F70617A313034/ 14387E0C0000000014387E0C3C51FA4F | 10.2
2 |  |  | 333133377338700E | 015D0940/ 3338470E33313337400029007338700E | 40002900333133373338470E66697A45/ 546F70617A313034/ 73386E0E0000000073386E0E15510A4B
3 |  |  | 333133377738780C | 01450944/ 3338470C33313337440031007738780C | 44003100333133373338470C66697A43/ 546F70617A313034/ 7738760C000000007738760C1151024F
4 | 2800000762 |  | 333133377738770C | 01440944/ 3338470C33313337440030007738770C | 44003000333133373338470C66697A43/ 546F70617A313034/ 7738770C000000007738770C11510D4F | 10.5
5 | 2800000763 |  | 333133375938780C | 01450926/ 3338470C33313337260031005938780C | 26003100333133373338470C66697A43/ 546F70617A313034/ 1538760C000000001538760C3F51024F | 8.5
6 | 2800000773 |  | 3033373163385F08 | 01680B33/ 33384708303337313000180063385F08 | 300018003033373133384708636B7E39/ 546F70617A313034/ 03385F080000000003385F0800532131 | 9.5
7 | 2800000764 |  | 333133377238660E | 016B093F/ 3338470E333133373F001F007238660E | 3F001F00333133373338470E66697A45/ 546F70617A313034/ 0C38580E000000000C38580E14511C4B | 9.2
8 | 2800000651 |  | 333133374F385F0C | 016C091C/ 3338470C333133371C0018004F385F0C | 1C001800333133373338470C66697A43/ 546F70617A313034/ 2F385F0C000000002F385F0C2951254F | 3.8
9 | 2800000761 |  | 333133377438720E | 015F0941/ 3338470E3331333741002B007438720E | 41002B00333133373338470E66697A45/ 546F70617A313034/ 72386C0E0000000072386C0E1251084B | 9.8
10 | 2800000765 |  | 333133375238770D | 0044091F/ 3338470D333133371F0030005238770D | 1F003000333133373338470D66697A44/ 546F70617A313034/ 2C38770D000000002C38770D34510D49 | 4.5
11 | 1 |  | 333133374D38630C | 0168091A/ 3338470C333133371A001C004D38630C | 1A001C00333133373338470C66697A43/ 546F70617A313034/ 29385B0C0000000029385B0C2B51194F | 9.2
12 | 2800000748 |  | 303337316B386408 | 016D0B3B/ 333847083033373138001D006B386408 | 38001D003033373133384708636B7E39/ 546F70617A313034/ 0B385A08000000000B385A0808531A31 | 10
13 | 2800000342 |  | 333133375038740C | 0159091D/ 3338470C333133371D002D005038740C | 1D002D00333133373338470C66697A43/ 546F70617A313034/ 2E386A0C000000002E386A0C36510E4F | 9.2
14 | 2800000721 |  | 333133375938630C | 01680926/ 3338470C3331333726001C005938630C | 26001C00333133373338470C66697A43/ 546F70617A313034/ 15385B0C0000000015385B0C3F51194F | 6.8
15 | 2800000723 |  | 3033373161385408 | 017D0B2D/ 33384708303337312E000D0061385408 | 2E000D003033373133384708636B7E39/ 546F70617A313034/ 1D384A08000000001D384A0802532A31 | 8.8
16 | 2800000722 |  | 3331333773385F0C | 016C0940/ 3338470C333133374000180073385F0C | 40001800333133373338470C66697A43/ 546F70617A313034/ 73385F0C0000000073385F0C1551254F | 9.8
17 | 2800000554 |  | 333133375A38610C | 016E0927/ 3338470C3331333727001A005A38610C | 27001A00333133373338470C66697A43/ 546F70617A313034/ 14385D0C0000000014385D0C3C511B4F | 10.8
18 | 2800000811 |  | 333133377138680E | 0155093E/ 3338470E333133373E0021007138680E | 3E002100333133373338470E66697A45/ 546F70617A313034/ 0D38660E000000000D38660E1751124B | 7.2
19 | 2800000567 |  | 3331333751386C0C | 0151091E/ 3338470C333133371E00250051386C0C | 1E002500333133373338470C66697A43/ 546F70617A313034/ 2D38620C000000002D38620C3751164F | 6.8
20 | 2800000566 |  | 3331333750385E0E | 0163091D/ 3338470E333133371D00170050385E0E | 1D001700333133373338470E66697A45/ 546F70617A313034/ 2E38500E000000002E38500E3651244B | 11.5
21 | 2800000725 |  | 3033373169385507 | 007E0B35/ 333847073033373136000E0069385507 | 36000E003033373133384707636B7E38/ 546F70617A313034/ 0538490700000000053849070A532B3F | 6.8
22 | 2800000720 |  | 3331333766387B0A | 01400933/ 3338470A333133373300340066387B0A | 33003400333133373338470A66697A41/ 546F70617A313034/ 0038730A000000000038730A0051014B | 9.5
23 | 2800000568 |  | 333133377138520E | 017F093E/ 3338470E333133373E000B007138520E | 3E000B00333133373338470E66697A45/ 546F70617A313034/ 0D384C0E000000000D384C0E1751284B | 9.2
24 | 2800000570 |  | 333133377438700C | 015D0941/ 3338470C33313337410029007438700C | 41002900333133373338470C66697A43/ 546F70617A313034/ 72386E0C0000000072386E0C12510A4F | 11.5
[5 empty] | Испытание провёл: | Ендовицкий Иван Николаевич